北京华信医院

全科培训基地模型系统招标文件

日期：2021年4月28日

招标编号：附一院招[2021]3号

为满足我院临床医疗工作需要，拟购进全科培训基地模型系统1套。现根据清华大学第一附属医院《仪器设备购置及招标工作管理办法》、《医疗设备采购管理规定》等文件规定，对该产品和相关服务进行公开招标，诚邀合格投标人参与竞标。

- 产品名称及数量：全科培训基地模型系统1套

详见产品“技术规格及要求”

- 投标截止时间：2021年5月6日（星期四）10：00

- 开标时间：2021年5月6日（星期四）10：00

- 开标、评标地点：北京华信医院第二会议室

联系人：张丹丹

电  话：64308313

北京华信医院器械设备处

北京朝阳区酒仙桥一街坊6号

邮编：100016

投 标 须 知

### （一）投标人

1，投标人必须具备独立法人资格，有独立承担民事责任的能力和足够的技术实力。

2，投标人必须遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉记录和相关的资质。

3，投标人生产或销售的产品必须符合中国政府规定的技术标准和环保标准。

4，投标人必须在国内有注册办公地点；为满足招标方对维修和售后服务的需求，在北京地区应有相应的办事机构及维修和售后服务队伍；维修服务要求及时、快捷、负责。

- 投标人提供的产品必须是原装全新、具有中国有关部门注册、检验或商检及生产厂家质量合格证明的设备和产品。

- 如投标人不同时为产品制造商，投标人须提供制造商出具的针对本次设备招标的投标授权书。

- 投标人不得以任何方式干扰招标、开标、评标工作的正常进行；不遵守开标、评标秩序，或做出其它任何企图影响评标工作的行动的，将取消其参与评标的资格。

### （二）投标文件的编制

- 投标人应按招标文件的要求提供投标文件，所提供投标文件和资料与招标文件要求不符的，将导致废标。

- 投标人应保证所提供的全部资料真实有效，凡投标内容中存在虚假、夸大、欺瞒、误导等不诚实情况的，一经查实，将取消其参与评标的资格；对于被宣布中标后方发现其投标文件中存在虚假内容的投标商，招标方有权撤销其中标资格。

- 投标文件的书面内容不得涂抹或改写。

- 投标文件中所使用的计量单位应采用国家法定计量单位。

- 投标文件必须对招标文件中每一项技术和商务要求作出响应。投标人如在招标文件规定内容之外有更好的配置建议，可在投标文件中另辟章节阐述，费用不计入总报价内。

- 在中标结果公布之前，投标文件的有效期为从投标截止起90天。如在投标文件有效期内完成评标并公布中标结果，则中标人的投标文件将延续其有效性，并成为正式合同的附件，除合同中另行规定的内容之外，具有与合同相等的法律效力。

### （三）投标报价

- 投标货币为人民币。设备投标价应为北京华信医院交货价，进口设备应包含相应税款。

- 报价应为一揽子整体报价，即包含主设备、标准配置及附件、运输保险、安装调试、培训及售后服务等费用。

- 报价单应列明投标设备的名称、型号、规格、制造厂商、产地、交货期、保修期等。

- 设备报价单按单价、总价报价；设备的标准配件、选配件应为明细报价。

- 如投标方案附带其它优惠条件，请在投标文件中列出。

- 投标报价为一次性报价。

- 投标总价超过我院支付能力视为废标。

### （四）投标文件的组成

- 对投标文件的确认书或投标函

- 投标报价清单（含备件）

- 耗材、选配件报价（不计入总报价）

- 技术要求偏离表

- 技术优势说明（陈述技术偏离表内容之外的其它技术特性）

- 投标资质文件（复印件）：

  - 公司介绍；

  - 营业执照；

  - 税务登记证；

  - 法人代表授权书；

  - 代理授权书（非生产厂家投标）；

  - 投标产品的医疗器械注册证及医疗器械产品注册登记表；

  - 投标单位的医疗器械经营许可证；

  - 生产单位的医疗器械生产许可证（原装进口产品除外）；

  - 强制性产品认证证书（CCC证书）；

- 设备宣传册及规格说明书

- 生产厂家授权的专业售后服务机构证明及售后服务承诺

- 使用同一型号产品的典型用户清单

10、投标人认为需要说明的其它事项

### （五）投标文件的递交

- 投标文件应包括正本1份，副本4份，副本为正本复印件，一旦正本与副本不一致，以正本的内容为准。

- 投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，封面注明“正本”字样。

- 投标文件字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 投标文件正本和副本应分别密封，并在封面注明投标单位、招标编号等，封口骑缝处应有法人代表或投标授权代表的签字及投标单位公章。

- 投标文件正本要求投标单位法人代表或授权代表逐页签字并加盖公章（包括宣传彩页，但空白页除外），每有一处改动，均需同一人在改动处签字并加盖公章。

- 投标文件不允许采用滑环穿孔式装订（为方便中标单位标书将来与合同合并装订），不按要求装订的投标文件将被退回。

- 不按要求密封的或在投标截止时间以后送达的投标文件概不接收。

### （六）开标

- 招标人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由招标人主持，投标人派代表参加。

- 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

- 招标人在开标仪式上将公布投标人的名称、投标货物名称、投标价格等，并对唱标内容进行记录。

### （七）评标和定标

- 招标人依法组织评标委员会，评标委员会由技术和经济专家、招标人代表等组成。评标委员会负责对投标文件进行评审，推荐中标候选人。

- 投标人未按时参加有关会议，将承担其投标文件不被评审的风险。

- 评标工作遵循国家有关法律法规进行，切实保护采购人的合法利益，客观、公平、公正地对待所有投标人。

- 招标文件和投标文件作为评标的基本依据。对投标的判定只依据投标文件内容，开标后的任何外来证明均不予考虑。

- 符合性检查包括：

  - 内容是否完整，是否符合招标文件的要求。对密封、签名、公章未按规定办理、或目录和内容未满足招标文件要求的投标文件，将视为无效投标。

  - 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标货物的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求（如带“*”号的条款不能满足）。这些偏离不允许在开标后修正。但招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不细致或不规则的地方，如明显的文字和计算错误等。

在通过符合性检查的前提下，投标人要参加评标委员会组织的现场质询。评标委员会将对投标的技术规格、产品价格、产品品牌及信誉、公司资质及服务和其它商务评价标准的量化结果进行加权，计算出每一投标的综合评估分。

综合评标总分100分，其中价格30分、技术50分、服务与承诺10分、资质和案例10分。评审时对价格和技术进行分阶段评审，在技术、资质、服务等项目评审结束前暂不向评委公布投标人的报价和得分。

（1）	投标报价分：

评标基准价为各有效投标人的投标报价（当投标人大于五家时，去掉一个最高报价和一个最低报价）的算数平均值。

投标报价的偏差率计算公式：

偏差率=100×（投标报价-评标基准价）/评标基准价。

投标人的投标报价等于评标基准价时，得基本分25分；

投标报价每高于评标基准价1%，在基本分基础上扣1分，扣完为止；

投标报价每低于评标基准价1%，在基本分基础上加1分，最多加5分，低于评标基准5%（不含5%）时，在满分基础上每再低1%扣1分，扣完为止。

（2）技术满分为50分，其中技术指标满分45分，符合招标文件技术要求的为37分，高于或低于招标文件要求的，由专家自行打分，但要说明具体技术条款及招标文件和投标文件相应的指标值，低于25分的要附详细评审意见；总体综合性能评价5分，由专家自行打分，低于3分的要说明理由。

（3）服务与承诺10分，其中免费保修为4分，满足招标文件要求的为3分，高于或低于招标文件要求的，由专家自行打分；服务质量为6分，满足每季度巡检一次，并有巡检记录为4分，高于或低于招标文件要求的，由专家自行打分。

（4）资质和案例为10分，每提供一家二级医院的案例加1分，提供三级医院的案例加2分，满分为10分。。

## （八）评标结果公示

评标结束后，招标单位将在北京华信医院网站http://www.tufh.com.cn 上公示评标结果，公示期为3个工作日。若投标商对评标结果有异议，可在公示期内以投标商的名义向招标单位提出书面质疑。

## （九）中标通知书

1．中标人确定后，招标单位将向中标人发出中标通知书。

2．中标通知书是签订合同的一个依据。

## （十）签订合同

1．中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与招标单位签订合同。中标人拒不按中标内容签订合同的，招标人可取消其中标资格，并追究其违约责任。

2．“招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

3．招标单位在授予合同时有权对技术规范书中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

北京华信医院

全科培训基地模型系统招标要求

1. 项目名称：全科培训基地模型系统

2. 项目概况：购置符合我院性能要求的全科培训基地模型系统

3. 招标项目具体要求如下：

| 全科培训基地模型系统技术性能及参数 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 功能描述 |
| 1 | 临床思维综合训练系统 | 一、系统组成 1.1包括云端教师用软件、学员用软件PC网页端、学生手机APP端、用户管理软件四部分组成。 1.2教师用软件：具有多种管理功能，至少包括病例编辑功能、练习考核病例分配功能、成绩统计分析功能及人员考核管理功能。 1.3学员用软件：支持PC网页端和手机APP端(iOS和Android系统)登录使用。可以进行临床病例练习和网络性考核功能，网页端病例分为整体思维病例、专项思维病例和医患沟通病例。PC端口和移动端口无数量限制。 1.4用户管理软件：可以进行组织机构管理、用户批量管理、用户权限管理。 1.5学生和教师使用账号数量没有限制，使用方可以自行添加学生和教师账号。 二、教师端功能： 2.1概述：系统应包括多种病例训练类型，既注重病例的整体思维训练，又强调了学生对于诊疗过程中基本功的强化训练，还能考察学生在不同情景下处置病患的能力。系统应包含不同难度的设置，病例全部采集自真实病患数据，学员综合运用临床思维能力和决策分析能力，做出诊治，达到临床思维训练的目的。 ★2.2 病例个数：病例个数：总数至少750个，涉及18个科室以上，病例类型包括整体思维病例（至少160个病例）、病史采集专项（至少160个病例）、体格检查专项（至少160个病例）、辅助检查专项（至少100个病例）、治疗专项（至少100个病例）、医患沟通病例（至少70个病例）等多种类型。免费提供软件升级服务，可支持购买方老师自行编辑创建病例。需提供产品软件现场演示。 2.3 病例编辑：可分别编辑每种类型病例，既可基于预置病例修改，也支持重新创建。可编辑的内容包括：一般资料、患者信息、病史采集、体格检查、辅助检查、诊断分析、治疗的内容及结果，评价系统的分值权重及评语的设置。 2.4 分值设置：可针对病例单独设置评分标准，包括不同等级的分值设置。 2.5 病例权限设置：可针对不同班组开放不同的病例。训练病例和考试病例分开，教师可自由设置。 2.6理论知识：可根据班级学生不同的情况，编辑设置图片、教学视频、PDF等形式的理论知识供学生学习，系统可提供购买方至少90个以上标准无侵权风险教学及技能操作学习视频。 ★2.7考试：教师可根据不同的时间段设置不同场次的在线考试，一场考试允许进入的时间可以是一天以上，方便值班人员或上手术人员参加考试。考试时可以产生考试专用码和二维码，手机APP通过输入考试码或扫描二维码参加考试。可以设置是否允许学生查看考试成绩、考试详情及何时可以查看。需提供产品软件现场演示。 2.8成绩查询：系统可自动保留每次考试的详情，教师可查看学生在各个模块的得分详情及与标准答案对比，并可从思维树查看学生操作记录和思维过程，支持成绩结果的一键导出成Excel，方便教师统计汇总成绩。同时教师还可查看学生练习的成绩，包括学生在各个模块的得分详情，并可从思维树查看学生操作记录和思维过程，可以将学生练习成绩作为平时成绩，督促学生思维训练，方便教学评估，同样支持成绩导出excel。 2.9统计分析：可利用统计图形分析单个病例训练的次数、最高分、平均分等数值，并可详细查看该病例中每一项内容的操作次数，还可对这些数据进行病例间的对比分析。 三、学生端功能： 3.1学生端整体描述：支持PC网页端和手机APP端(iOS和Android系统)登录使用。可以进行个人练习和参与网络化考试。 3.2系统可根据学生的对疾病信息的收集情况，进行收集效率的计算和评价，塑造学生有效率的进行医疗活动的习惯。 3.3记录保存：练习或考试时如果中途中断没有完成，再次登录时可继续上次练习或考试，并进入最后保存的模块，保持训练或考试的完整性。 3.4医疗记录便签功能：系统可将病史采集和体检中有用的信息，转化为医学专业术语，自动以便签形式精炼记录，方便学生对诊断依据的收集和归纳。 ★3.5病史采集：系统支持从学生的问诊内容、问诊条理、问诊方式等多角度评判学生的病史采集能力，最终对学生形成科学的评价。每个病例可以单独设置问诊数量限制，强调学生的问诊效率，问诊超过设置数量会扣分，问诊过多会限制继续问诊，同时有数字和不同颜色进度条提示。系统可将病史采集中有用的信息，转化为医学专业术语，自动以便签形式精炼记录，方便学生对诊断依据的收集和归纳。病史采集专项训练：计算机网页端具有在没有任何备选项提示的情况下，由学生自由搜索问诊问题，最大程度的训练学生的问诊技能的病例。该模式病例不少于160例，教师可以对所有判读项目进行增删修改编辑，以满足教学要求。 ★3.6体格检查：学员可以进行视触叩听、专科查体等数百余项操作，结果以文字，图片，声音，动画4种形式呈现。每个病例可以单独设置体格检查数量限制，强调学生的重点查体效率，查体超过设置数量会扣分，查体过多会限制继续查体，同时有数字和不同颜色进度条提示。系统可将体格检查中有用的信息，转化为医学专业术语，自动以便签形式精炼记录，方便学生对诊断依据的收集和归纳。体格检查专项训练：计算机网页端具有在虚拟人体的确切解剖部位进行操作的训练病例，以便训练使用者对解剖部位的熟悉；可考察查体顺序（如心脏听诊顺序、腹部触诊顺序），查体顺序错误会扣分；具有互动式检查方式，要求学生对于体检结果通过直接输入或选择的方式进行判读，系统对判读结果进行自动评分，互动式检查病例不少于160例，每个病例判读体征大于20项，充分强化学生基本功，教师可以对所有判读项目进行增删修改编辑，以满足教学要求。需提供产品软件现场演示。 ★3.7辅助检查：可对实验室、影像学及其他辅助检查项目进行检查，既包括血液一般检查、常见血液生化、免疫学、心电图、X线、超声、CT、核磁等常用检查，也包括细胞免疫、10余项肿瘤标志物、多部位组织活检等检查。每个病例可以单独设置检查项目数量和检查花费限制，来训练学生进行有针对性的辅助检查，检查项目数量超过设置数量会扣分，检查项目数量过多和检查花费超过设置金额会限制继续检查，同时有数字和不同颜色进度条提示。辅助检查专项训练：计算机网页端具有强制书写化验单、检查单的模式功能的病例，训练学生临床开单能力；病例除具有根据病情选择必要检查以明确诊断外，还具有检查结果判读功能，可以进行主客观相结合的判读，系统可以对判读结果进行自动评分，判读病例不少于100例，教师可以对所有判读项目进行增删修改编辑，以满足教学要求。 ★3.8专业的阅片工具：计算机网页端影像学等检查可以加载bmp、jpg、png、dicom等格式的图片形式，病例中可直接对dicom格式的图片进行以下操作，并产生相应的图片变化，无需额外软件辅助：1）布局（可以选择1X1、1X2、2X1、2X2、2X3、3X3等不同布局）、2）负片、3）左转90度、4）右转90度、5）左右镜像翻转；6）上下镜像翻转、7）图片任意旋转、8）图像缩放、9）图片移动、10）窗宽窗位调节、11）角度测量、12）矩形测量；13）椭圆测量；14）探查；15）直线测量等操作，实现对影像图像的专业级读片要求，进行真实的诊断分析，满足影像专业学生学习及临床专业学生影像学科学习。需提供产品软件现场演示。 3.9诊断：根据采集的病例信息，可随时进行诊断及鉴别诊断，诊断与依据对应简洁明了，为训练和考核学生的临床思维能力，更强调鉴别诊断的能力，每个病例至少有3个以上鉴别诊断。 ★3.10治疗：分为急诊、门诊治疗、住院治疗、转诊治疗多种方式的治疗方式选择。具有可以添加药物用法、用量等使用详情，以及药物之间的配伍的训练考核模式功能的训练病例，该模式病例不少于100例，教师可以对所有判读项目进行增删修改编辑，以满足教学要求。需提供产品软件现场演示。 ★3.11医患沟通病例：具有仿照基层社区服务模式，为病患提问、医生回答的形式，训练学生基础知识掌握、医患沟通的能力，以及包括医生和患者或家属进行医疗谈话的场景病例，训练学生的医患沟通能力。该模式病例不少于70例，教师可以增删修改编辑，以满足教学要求。需提供产品软件现场演示。 3.12理论知识模块：可链接学习资源，科研文献，帮助在病例练习之外丰富医学理论知识。系统提供购买方至少90个以上标准无侵权风险教学及技能操作学习视频。 ★3.13病例书写模块：计算机网页端支持完整的病历书写模块，包括标准门诊病例、住院病例和首次病程记录，便于学生学习及练习规范化的病例书写。 3.14考试：手机APP可以通过输入考试专用码或扫描二维码方式参加考试，手机APP具有输入考试码验证功能（自动识别考试的真实性、是否有考试权限和是否过期等验证）；考试内容包含病史采集、体格检查、辅助检查、诊断、治疗等组成，具有可以单独考核病史采集、体格检查、辅助检查的病例。考试中出现意外的学生，可以让学生重考或补考。 3.15成绩查询：完成病例后计算机网页端可查看成绩以及各个部分标准答案和个人得分、评价情况，并配置能力雷达图进行分析。操作过程形成的"诊断树"，以树状结构展现学生的诊断思路，可清晰查看不同节点的关键操作。 四、用户管理： 4.1组织机构设置：可以自主设置4级以上的组织机构及名称，方便多级管理。教师和学员可以同时分属于多个组织，不同的教师可以管理多个不同组织。 4.2用户管理：可以批量编辑管理员、教师、学员等用户信息。并可根据实际需要自行增加辅导员、教学秘书、带教老师等各种角色名称。各高级用户之间独立管理下级人员信息。需提供产品软件现场演示。 4.3用户权限管理：可以对每一个角色设定不同的使用权限，方便管理。 4.4批量处理：可以批量的对人员信息进行导入、导出、删除、激活、密码设置等操作，更加高效便捷。 五、平台商务条款： 5.1作为该产品的核心内容，为保证临床思维病例来源的科学性、严谨性和产品知识产权保护，需认证病例来源，至少提供5份与国内985医科大学或三甲医院病例编写协议合同复印件并加盖公章。 5.2所投产品具有软件著作权证书，需提供证书复印件并加盖公章。 *星号部分签订采购合同前需提供样品演示 |
| 2 | 无线智能化心肺听诊训练与考核系统 | 1.可进行心音、呼吸音的听诊训练，基于病例的多部位听诊训练、教学及考核。可增强标准化病人（SP）表现体征，服务于多站式考核及日常训练； 2.模型为无线便携式设计，方便移动，可满足多人、多个听诊器在不同部位同时听诊，使用更加方便，最小化电路系统设计使产品具有极低的故障率，更加耐用； 3.具有训练、教学、考核三种使用模式。训练模式下，学员可通过心肺音听诊区选择该听诊区可出现的心音，在标准化病人相应听诊区进行听诊训练；教学模式下，教师通过无线设备可控制模拟听诊器，学生在标准化病人上只能听到教师设定的声音；考核模式下，教师可选择多个心肺音生成单音考核列表或进入病例考核模式，统一下发所有学生，听诊器液晶屏提示听诊位置，可在提示位置进行听诊，并判断心肺音类型； 4.所有声音数据均来自于临床的真实病例，心音、呼吸音准确，心肺音及病例库可自行扩充； 5.预装17个标准病例，用于学生训练及考核，教师可自行添加心音、呼吸音，并可根据已有心音、呼吸音编辑新的病例，同步到模拟听诊器； 6.配有病例使用手册，分教师版和学生版，可协助做好训练和考核； 7.标准化模拟病人具有明显的体表标志与骨性标志，便于定位听诊区。心肺部共包括30个听诊区域，可在特定区域听到特定病变的声音； 8.带有增强SP体征功能，正常和异常听诊音可辐射到SP身上，使正常真人具备多样化病理体征，满足多站式考核需要（此功能为选配）； 9.模拟听诊器外形美观大方，具有液晶显示屏，可显示听诊器电量、当前状态、当前听诊位置、声音名称、病例名称等信息。采用HIFI级别的声音解码、发声单元，保证最高逼真度的心肺音听诊效果，音量可调节。采用高能效锂电池供电，单次充电可持续使用时间不低于4小时。与教师机控制系统通过蓝牙通讯。具有自动节电功能，模拟听诊器连续10分钟无操作自动关机； 10.教师控制平板电脑内含无线智能化心肺听诊训练与考核软件，采用多点触摸控制方式，同步控制当前训练和考试内容。可与学生模拟听诊器通过蓝牙方式通讯。具有模拟听诊器管理功能，可查看所有在线模拟听诊器电量。 |
| 3 | 成人胸腔穿刺模型 | 1.标准的胸腔积液穿刺体位：前倾坐位； 2.体表标志明显，可以触及肋骨及肋间隙； 3.不锈钢座椅稳固、美观； 4.可以在双侧腋后线、肩胛线进行胸腔积液穿刺； 5.正确穿刺可以抽出胸腔积液。 |
| 4 | 成人骨髓穿刺模型 | 1.模拟一成年男性的身体结构，上至头部，下至大腿根部； 2.用于骨髓穿刺术的示教、训练、考核； 3.模型具有仿真人造皮肤，其触感趋近于真人； 4.模型可在体表触摸到颈椎棘突、胸椎棘突、腰椎棘突、胸骨柄、肋骨、髂前上棘、髂后上棘、髂嵴最高点的解剖结构； 5.模型具有仿真骨髓穿刺模块（胸骨柄、左髂前上棘、右髂前上棘、左髂后上棘、右髂后上棘），仿真穿刺操作时的突破手感； 6.穿刺操作成功后，可抽出模拟骨髓液。 |
| 5 | 婴儿骨内灌注模型 | 模型为婴儿下半身，脐至足部； 婴儿腿形为自主体位； 该模型适用于婴儿胫骨骨髓穿刺术、骨内灌注示教、训练、考核； 若操作正确，可以抽出模拟骨髓液； 骨穿区域位于双侧胫骨内侧； 骨穿模块可反复使用，耗材更换方便。 |
| 6 | 成人腰椎穿刺模型 | 1.本模型主要实现的是成年患者腰椎穿刺技术； 2.侧卧位的模型，体表标志明显； 3.模型的腰椎棘突间隙打开，以方便进行穿刺操作； 4.可以进行腰椎穿刺、硬脑膜外穿刺、腰麻、脑脊液压力测定； 5.正确穿刺可以抽出脑脊液； 6.内部管道和穿刺部位外皮可以更换。 |
| 7 | 婴儿腰穿模型 | 仿真实婴儿大小制作，具有标准的腰椎穿刺体位； 精确地模拟了婴儿脊椎结构，棘突标志明显，解剖结构清晰，便于穿刺定位； 可行侧卧位及坐位的婴儿腰椎穿刺； 手感逼真，进针有突破感，穿刺正确有模拟脑脊液流出； 配有备用椎管和注水袋。 |
| 8 | 鼻胃管与气管护理模型 | 1.模拟了一成人男性上半身结构，模型中切牙距贲门距离在45～55cm范围内，可实现坐、半坐卧、平卧（头部可向一侧旋转45°）、侧卧位； 2.解剖结构包括：鼻腔、口腔、牙、舌、悬雍垂、会厌、气管、支气管、双肺、食管、胃； 3.可进行经口与鼻部胃管置入；可进行管饲营养训练；可进行洗胃练习；鼻饲；可进行经口鼻气管插管训练； 4.胸壁可打开，显露出内部的胃和肺脏，可检验操作是否正确； 5.可人工产生颈动脉搏动；可以向胃内注水，模拟胃液；使用完毕后可方便的将液体引出。 |
| 9 | 男性导尿模型 | 1. 模拟一成年男性下半身，标准的导尿体位：仰卧双腿屈曲外展； 2. 外生殖器和会阴均模仿真实成年男性大小及质地，阴茎可以提起与腹壁可成60°角，使导管顺利插入。导尿时能体会尿道真实的狭窄与弯曲； 3. 采用优质材料制成，坚固耐用且手感真实； 4. 可进行导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作：常规的导尿练习，并有模拟尿液导出；采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液； 5. 可连接外置储液袋提供不间断的尿液，以在教学过程中实现连续示教和回示； 6. ★模型内置弹性储水装置，可在导尿过程中模拟 “膀胱逼尿肌”的功能，实现导尿操作不借助外接水袋提供压力即可完成； 7. 可使用临床多种不同型号的双腔或三腔导尿管； 8. 模型生殖器与后面板可拆卸，方便清洁维护。 |
| 10 | 女性导尿模型 | 1. 模拟一成年女性下半身，标准的导尿体位：仰卧双腿屈曲外展； 2. 外生殖器和会阴均模仿真实成年女性大小及质地，小阴唇可分开显露阴蒂、尿道口； 3. 采用优质材料制成，坚固耐用且手感真实； 4. 可进行导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作：常规的导尿练习，并有模拟尿液导出；采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液； 5. 可连接外置储液袋提供不间断的尿液，以在教学过程中实现连续示教和回示； 6. ★模型内置弹性储水装置，可在导尿过程中模拟 “膀胱逼尿肌”的功能，实现导尿操作不借助外接水袋提供压力即可完成； 7. 可使用临床多种不同型号的双腔或三腔导尿管； 8. 模型生殖器与后面板可拆卸，方便清洁维护。 |
| 11 | 高级妇科检查模型 | 1.模型模拟一成年女性下半身，上至腰部，下至大腿上1/3，标准的妇科检查截石位； 2.模型内部解剖结构精确，包括：子宫、卵巢、输卵管、圆韧带等； 3.可进行的操作包括：三合诊、双合诊；阴道窥器检查；宫颈病变的观察与识别；宫内节育器取放；避孕隔膜置入； 4.包括10个仿真子宫：正常子宫（前倾、后倾的子宫），妊娠子宫（妊娠7～9周子宫、妊娠10～12周子宫、妊娠20周子宫），病理子宫（子宫肌瘤、左侧输卵管炎子宫、右侧输卵管炎子宫、子宫畸形合并右侧输卵管炎、左侧卵巢囊肿子宫）； 5.包括7个宫颈：正常宫颈、妊娠宫颈、经产妇宫颈、宫颈息肉、宫颈癌、宫颈腺体囊肿和宫颈糜烂； 6.2个半透明的子宫：前倾和后倾位，可以观察宫内避孕器放置和进行子宫探查； 7.模型材质先进，外阴处抗撕裂；子宫和宫颈可根据需要进行组合。 |
| 12 | 肩关节腔内注射模型 | 1.模型为男性左胸部及左肩部；具有仿真人造皮肤，其触感真实； 2.用于肩关节腔内注射治疗（肩关节损伤或炎症）的示教、训练、考核； 3.模型可触摸到肩关节的相关结构，包括：肱骨、锁骨、肩峰、肩锁关节、肩峰下间隙、肩胛岗、喙突、肱二头肌长头肌腱； 4.模型左上臂可以微动，进行体位调整； 5.★具有六个穿刺区域：1.肩关节腔（前入路）；2.肩关节腔（后入路）；3.肩峰下滑囊；4.肩锁关节；5.肱二头肌长头的肌腱腱鞘；6.肩胛上神经阻滞； 6.★穿刺正确，在控制盒有绿色指示灯提示并有语音提示。 |
| 13 | 肘关节腔内注射模型 | 1.模拟了一成年女性手臂，并按照高尔夫球肘和网球肘的治疗体位摆放：肘关节弯曲，可沿固定轴旋转； 2.解剖结构包括：肱骨内、外上髁、尺神经、尺骨、桡骨、肘关节腔等；用于肘关节损伤和炎症的软组织关节腔内注射治疗训练。模型提供了两个腔内穿刺部位。 3.可进行局部触诊训练； 4.★穿刺治疗部位：网球肘（肱骨外上髁）；高尔夫球肘（肱骨内上髁）； 5.★智能教学判断系统： 1).当找到正确的压痛点时，黄灯显示，并有疼痛声音提示； 2).当每个部位穿刺正确时，在控制盒上会有相应的绿灯提示； 3).当针头进入位于肱骨内上髁后方的尺神经沟时，以红灯显示错误。 6.模型清洁方便，配有优质材料的底托使模型稳固便于操作。 |
| 14 | 腕关节穿刺模型 | 1.模型为成人右前臂及手； 2.用于进行腕关节腔内注射治疗训练（腕关节损伤或炎症）； 3.★能进行桡骨茎突狭窄性腱鞘炎、第1腕掌关节骨关节炎、桡腕关节骨关节炎、腕管综合征、腕尺综合征、腕关节腔、屈指肌腱腱鞘炎腔内注射治疗。 4.★穿刺位置和深度正确对应指示灯会亮起，并且提示音； 5.外皮具有皮纹，内置完整人体骨骼，关节活动自如，可以触摸体表标志及肌腱； 6.电池可更换，电路板具有节电保护功能。 |
| 15 | 踝关节穿刺模型 | 1.模型为成人左小腿及脚； 2.用于进行踝关节腔内注射治疗训练（踝关节损伤或炎症）； 3.★能进行跗骨窦、踝关节、跟骨后滑囊、跖腱膜、踝管、.莫顿氏神经瘤、跖趾关节腔内注射治疗。 4.★穿刺位置和深度正确对应指示灯会亮起，并且提示音； 5.★外皮具有皮纹，内置完整人体骨骼，关节活动自如，可以触摸体表标志及肌腱； 6.电池可更换，电路板具有节电保护功能。 |
| 16 | 膝关节穿刺模型 | 为可活动的膝关节模型，具有股骨、胫骨、髌骨、关节腔、关节囊等解剖结构，关节腔中有关节积液。 模型可支持进行“浮髌征”体检、超声引导下关节腔积液穿刺等操作。穿刺手感真实，穿刺成功可抽出模拟关节腔积液。 模型采用高分子可超声材料，触感接近真实皮肤，可支持临床各种型号真实超声机器使用，超声下股骨、关节腔、积液等各组织结构影像清晰真实。 模型预留注液接口，可及时补液，满足多次抽取液体。 |
| 17 | 前列腺检查模型 | 本模型可用于学生和临床医师进行前列腺直肠指诊训练； 通过直肠指诊进行前列腺疾病诊断、前列腺按摩手法的练习； 模型具有正确的前列腺检查操作体位； 解剖结构包括直肠、外生殖器、正常和病变的前列腺； 可通过直肠指诊进行前列腺触诊检查，前列腺组件更换方便，可更换的前列腺组件有： 正常前列腺，约栗子大小，中间沟明显； 前列腺增生，重度增大，表面光滑，中间沟消失，质韧； 急性前列腺炎脓肿，前列腺重度增大，中间沟消失，有波动感； 前列腺良性增生，轻度肿大，表面光滑，中间沟变浅； 在腺体的右上象限可以摸到一边界清楚、质地较硬的结节，模拟前列腺肿瘤发展初期； 前列腺包块，由肿瘤在腺体内扩散，原来的小结节已发展为包块； 12、腺体完全被肿瘤所替代，腺体表面凹凸不平，质地坚硬。 |
| 18 | 多功能透明洗胃训练模型 | 1.模拟成人上半身，模型自中切牙至胃内距离在45～55cm范围内，可实现30°仰卧位、端坐位； 2.外形用高强度透明材料制成，口腔内有牙、舌、悬雍垂、声门、会厌、喉等解剖结构，具有气管、支气管、左右肺脏、心脏、食管、胃、膈、肝脏、胆囊、胰腺以及小肠、结肠结构； 3.可进行洗胃练习：经漏斗洗胃器洗胃法、电动吸引洗胃法、胃管洗胃法、洗胃机洗胃法； 4.可训练胃肠减压术； 5.胃液采取术； 6.十二指肠引流术； 7.鼻饲； 8.氧气吸入； 9.口腔护理； 10.经口、经鼻吸痰术； 11.模型使用完毕，消化道内残存液体可方便从专门管道排出。 |
| 19 | 闭合性骨折固定及脊髓损伤搬运模型 | 1.本模型外观仿真，可以根据需要摆放成多种操作体位，可进行闭合性四肢骨折固定、脊髓损伤搬运等急救训练； 2.模型的右前臂有一处上端尺桡骨闭合性骨折，可触及骨折断端，成角畸形，骨摩擦感； 3.模型的左小腿有一处胫腓骨下段闭合性骨折，可触及骨折断端，成角畸形，骨摩擦感； 4.可以配套使用所有的骨折支具； 5.模型颈部带有电子感应装置，能够感应颈部抬高的角度，一旦搬运过程中颈部抬高的角度大于30度，即有感应器报警； 6.模型腰部带有电子感应装置，能够感应腰部弯曲并有感应器报警； 7.此模型可以广泛用于各种急救教学及实践操作时使用。 |

二、维保要求

1、应标产品保修期不得少于36个月，凡保修期内属本货物质量问题或正常使用中出现故障所引起的维修，全部费用均由中标方承担；

- 提供7*24小时电话技术支持服务。北京地区有固定维修点和常驻维修工程师，产品质保期内，供货商应保证接到采购人设备故障通知后应在1小时内响应，在24小时内派维修人员上门修理及时进行现场处理；如果供货商在收到通知48小时内未能提出故障解决方案，采购人可采取必要的补救措施，由此引发的风险和费用由供货商承担；

- 在工作时间、休息日及法定节假日进行紧急或非紧急维修工作，供货商不得另外收费。