北京华信医院

技能中心系统平台建设设施设备招标文件

日期：2021年4月28日

招标编号：附一院招[2021]4号

为满足我院临床医疗工作需要，拟购进技能中心系统平台建设设施设备1套。现根据清华大学第一附属医院《仪器设备购置及招标工作管理办法》、《医疗设备采购管理规定》等文件规定，对该产品和相关服务进行公开招标，诚邀合格投标人参与竞标。

- 产品名称及数量：技能中心系统平台建设设施设备1套

详见产品“技术规格及要求”

- 投标截止时间：2021年5月6日（星期四）10：30

- 开标时间：2021年5月6日（星期四）10：30

- 开标、评标地点：北京华信医院第二会议室

联系人：张丹丹

电  话：64308313

北京华信医院器械设备处

北京朝阳区酒仙桥一街坊6号

邮编：100016

投 标 须 知

### （一）投标人

1，投标人必须具备独立法人资格，有独立承担民事责任的能力和足够的技术实力。

2，投标人必须遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉记录和相关的资质。

3，投标人生产或销售的产品必须符合中国政府规定的技术标准和环保标准。

4，投标人必须在国内有注册办公地点；为满足招标方对维修和售后服务的需求，在北京地区应有相应的办事机构及维修和售后服务队伍；维修服务要求及时、快捷、负责。

- 投标人提供的产品必须是原装全新、具有中国有关部门注册、检验或商检及生产厂家质量合格证明的设备和产品。

- 如投标人不同时为产品制造商，投标人须提供制造商出具的针对本次设备招标的投标授权书。

- 投标人不得以任何方式干扰招标、开标、评标工作的正常进行；不遵守开标、评标秩序，或做出其它任何企图影响评标工作的行动的，将取消其参与评标的资格。

### （二）投标文件的编制

- 投标人应按招标文件的要求提供投标文件，所提供投标文件和资料与招标文件要求不符的，将导致废标。

- 投标人应保证所提供的全部资料真实有效，凡投标内容中存在虚假、夸大、欺瞒、误导等不诚实情况的，一经查实，将取消其参与评标的资格；对于被宣布中标后方发现其投标文件中存在虚假内容的投标商，招标方有权撤销其中标资格。

- 投标文件的书面内容不得涂抹或改写。

- 投标文件中所使用的计量单位应采用国家法定计量单位。

- 投标文件必须对招标文件中每一项技术和商务要求作出响应。投标人如在招标文件规定内容之外有更好的配置建议，可在投标文件中另辟章节阐述，费用不计入总报价内。

- 在中标结果公布之前，投标文件的有效期为从投标截止起90天。如在投标文件有效期内完成评标并公布中标结果，则中标人的投标文件将延续其有效性，并成为正式合同的附件，除合同中另行规定的内容之外，具有与合同相等的法律效力。

### （三）投标报价

- 投标货币为人民币。设备投标价应为北京华信医院交货价，进口设备应包含相应税款。

- 报价应为一揽子整体报价，即包含主设备、标准配置及附件、运输保险、安装调试、培训及售后服务等费用。

- 报价单应列明投标设备的名称、型号、规格、制造厂商、产地、交货期、保修期等。

- 设备报价单按单价、总价报价；设备的标准配件、选配件应为明细报价。

- 如投标方案附带其它优惠条件，请在投标文件中列出。

- 投标报价为一次性报价。

- 投标总价超过我院支付能力视为废标。

### （四）投标文件的组成

- 对投标文件的确认书或投标函

- 投标报价清单（含备件）

- 耗材、选配件报价（不计入总报价）

- 技术要求偏离表

- 技术优势说明（陈述技术偏离表内容之外的其它技术特性）

- 投标资质文件（复印件）：

  - 公司介绍；

  - 营业执照；

  - 税务登记证；

  - 法人代表授权书；

  - 代理授权书（非生产厂家投标）；

  - 投标产品的医疗器械注册证及医疗器械产品注册登记表；

  - 投标单位的医疗器械经营许可证；

  - 生产单位的医疗器械生产许可证（原装进口产品除外）；

  - 强制性产品认证证书（CCC证书）；

- 设备宣传册及规格说明书

- 生产厂家授权的专业售后服务机构证明及售后服务承诺

- 使用同一型号产品的典型用户清单

10、投标人认为需要说明的其它事项

### （五）投标文件的递交

- 投标文件应包括正本1份，副本4份，副本为正本复印件，一旦正本与副本不一致，以正本的内容为准。

- 投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，封面注明“正本”字样。

- 投标文件字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 投标文件正本和副本应分别密封，并在封面注明投标单位、招标编号等，封口骑缝处应有法人代表或投标授权代表的签字及投标单位公章。

- 投标文件正本要求投标单位法人代表或授权代表逐页签字并加盖公章（包括宣传彩页，但空白页除外），每有一处改动，均需同一人在改动处签字并加盖公章。

- 投标文件不允许采用滑环穿孔式装订（为方便中标单位标书将来与合同合并装订），不按要求装订的投标文件将被退回。

- 不按要求密封的或在投标截止时间以后送达的投标文件概不接收。

### （六）开标

- 招标人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由招标人主持，投标人派代表参加。

- 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

- 招标人在开标仪式上将公布投标人的名称、投标货物名称、投标价格等，并对唱标内容进行记录。

### （七）评标和定标

- 招标人依法组织评标委员会，评标委员会由技术和经济专家、招标人代表等组成。评标委员会负责对投标文件进行评审，推荐中标候选人。

- 投标人未按时参加有关会议，将承担其投标文件不被评审的风险。

- 评标工作遵循国家有关法律法规进行，切实保护采购人的合法利益，客观、公平、公正地对待所有投标人。

- 招标文件和投标文件作为评标的基本依据。对投标的判定只依据投标文件内容，开标后的任何外来证明均不予考虑。

- 符合性检查包括：

  - 内容是否完整，是否符合招标文件的要求。对密封、签名、公章未按规定办理、或目录和内容未满足招标文件要求的投标文件，将视为无效投标。

  - 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标货物的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求（如带“*”号的条款不能满足）。这些偏离不允许在开标后修正。但招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不细致或不规则的地方，如明显的文字和计算错误等。

在通过符合性检查的前提下，投标人要参加评标委员会组织的现场质询。评标委员会将对投标的技术规格、产品价格、产品品牌及信誉、公司资质及服务和其它商务评价标准的量化结果进行加权，计算出每一投标的综合评估分。

综合评标总分100分，其中价格30分、技术50分、服务与承诺10分、资质和案例10分。评审时对价格和技术进行分阶段评审，在技术、资质、服务等项目评审结束前暂不向评委公布投标人的报价和得分。

（1）	投标报价分：

评标基准价为各有效投标人的投标报价（当投标人大于五家时，去掉一个最高报价和一个最低报价）的算数平均值。

投标报价的偏差率计算公式：

偏差率=100×（投标报价-评标基准价）/评标基准价。

投标人的投标报价等于评标基准价时，得基本分25分；

投标报价每高于评标基准价1%，在基本分基础上扣1分，扣完为止；

投标报价每低于评标基准价1%，在基本分基础上加1分，最多加5分，低于评标基准5%（不含5%）时，在满分基础上每再低1%扣1分，扣完为止。

（2）技术满分为50分，其中技术指标满分45分，符合招标文件技术要求的为37分，高于或低于招标文件要求的，由专家自行打分，但要说明具体技术条款及招标文件和投标文件相应的指标值，低于25分的要附详细评审意见；总体综合性能评价5分，由专家自行打分，低于3分的要说明理由。

（3）服务与承诺10分，其中免费保修为4分，满足招标文件要求的为3分，高于或低于招标文件要求的，由专家自行打分；服务质量为6分，满足每季度巡检一次，并有巡检记录为4分，高于或低于招标文件要求的，由专家自行打分。

（4）资质和案例为10分，每提供一家二级医院的案例加1分，提供三级医院的案例加2分，满分为10分。。

## （八）评标结果公示

评标结束后，招标单位将在北京华信医院网站http://www.tufh.com.cn 上公示评标结果，公示期为3个工作日。若投标商对评标结果有异议，可在公示期内以投标商的名义向招标单位提出书面质疑。

## （九）中标通知书

1．中标人确定后，招标单位将向中标人发出中标通知书。

2．中标通知书是签订合同的一个依据。

## （十）签订合同

1．中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与招标单位签订合同。中标人拒不按中标内容签订合同的，招标人可取消其中标资格，并追究其违约责任。

2．“招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

3．招标单位在授予合同时有权对技术规范书中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

北京华信医院

技能中心系统平台建设设施设备招标要求

1. 项目名称：技能中心系统平台建设设施设备

2. 项目概况：购置符合我院性能要求的技能中心系统平台建设设施设备

3. 招标项目具体要求如下：技能中心系统平台建设设施设备技术性能及参数

| 序号 | 教室名称 | 系统名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （待考）机考室（1间） | 待考信息系统 | 符合要求的主机+不小于21.5英寸显示器 CORE_I5-9500 B360 8GB_DDR4_2666_UDIMM 1TB_HD_7200RPM_3.5_SATA3 GT730_2GB_D5_64B_HDMI独显 DOS_FOR_W10 15L_BK RAMBO USB前6后4 180W_85_ES OKR 三年有限保修三年上门 | 台 | 1 |
| 2 |  |  | 不小于 65英寸4K超高清安卓智能网络液晶电视 屏幕尺寸： 不小于65英寸 屏幕分辨率： 超高清4K（3840x2160） 对比度： 4000:01:00 屏幕比例：16:9 媒体格式支持：H.265 HEVC、H.264 AVC/MVC、MPEG-4 ASP、WMV/VC-1 SP/MP/AP、AVS-P16(AVS+) / AVS-P2、MPEG-2 MP/HL、MPEG-1 MP/HL；*.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm and *.jpg 接口： HDMI*2，USB2.0*1，AV in*1，AV out*1，网口*1 | 台 | 1 |
| 3 |  |  | 65寸液晶电视通用支架，加厚 | 个 | 1 |
| 4 |  |  | HDMI线数字高清线（20米） | 条 | 1 |
| 5 |  | 视频摄像系统 | 传感器类型 1/2.8英寸 像素 不低于200万，分辨率不低于1920×1080 ROM 128MB RAM 256MB 电子快门 1/1s～1/30000s 扫描方式 逐行扫描 最低照度 彩色：0.005Lux@F1.6 黑白：0.0005Lux@F1.6 0Lux（红外灯开启） 最大补光距离 30m（红外） 补光控制 倍率优先/手动/smartIR 补光灯数量 2颗（红外灯） 补光类型 红外 镜头焦距 2.8mm~11.2mm 镜头光圈 F1.6~F2.7 视场角 水平：102.5°~35.5° 垂直：54.2°~19.9° 对角：122.3°~40.6° 光学变倍 4倍 | 个 | 1 |
| 6 |  |  | 内置GPU芯片，支持人车分类报警；支持联动跟踪支持23倍光学变倍，16倍数字变倍采用400万像素1/2.8英寸传感器支持星光级超低照度，彩色：不低于0.005Lux@F1.65 黑白： 0.0005Lux@F1.65支持H.265编码，实现超低码流传输内置不低于100米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果水平方向360°连续旋转，垂直方向至少-15°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区至少支持300个预置位，至少含8条巡航路径，其中不少于5条巡迹路径支持IP66防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护支持DC12V±10%宽电压输入 | 个 | 1 |
| 7 |  |  | 摄像机电源适配器 DV 12V2A | 个 | 2 |
| 8 |  |  | 摄像机支架： 由安装方根据现场实际情况进行调整定制 | 个 | 2 |
| 9 |  |  | 拾音范围不低于：10平方米-70平方米 灵敏度不低于：-34dB 信噪比：60dB ( 1米40 dB音源)30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa 全指向 | 个 | 2 |
| 10 |  | 广播 | 吸顶音箱（定阻） 额定功率：10W 灵敏度：92DB±3DB 输入：70V/100V 频率：100-13KHZ | 个 | 2 |
| 11 |  |  | 网络播放终端： ITC T-7705A 网络接口：标准RJ45输入 支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 不小于3.4英寸LCD液晶显示屏，显示一目了然，具有红外遥控功能，操作方便快捷 | 台 | 1 |
| 12 |  | 无线AP | 天线类型专业双频天线：TP-LINK TL-AP1202C-PoE 最高传输速率1167Mbps 频率范围双频（2.4GHz，5GHz） 网络接口1个10/100/1000M RJ45端口 其它接口按钮：1个Reset按钮；1个FAT/FIT模式拨动开关 网络管理FIT AP模式：由TP-LINK 无线控制器(AC)统一管理 FAT AP模式：独立web页面管理 电源电压802.3af/at标准PoE供电 无线AP：电源功率12.18W 其它性能安装方式：吸顶/壁挂安装 无线功能：SSID广播：支持 SSID数量：8（2.4GHz）+8（5GHz），支持中文SSID 网络类型：访客网络、员工网络 | 个 | 1 |
| 13 | 8间 | 视频摄像系统 | 传感器类型 1/2.8英寸传感器 像素 不低于200万 分辨率不低于 1920×1080 ROM 128MB RAM 256MB 电子快门 1/1s～1/30000s 扫描方式 逐行扫描 最低照度 彩色：0.005Lux@F1.6 黑白：0.0005Lux@F1.6 0Lux（红外灯开启） 最大补光距离 30m（红外） 补光控制 倍率优先/手动/smartIR 补光灯数量 2颗（红外灯） 补光类型 红外 镜头焦距 2.8mm~11.2mm 镜头光圈 F1.6~F2.7 视场角 水平：102.5°~35.5° 垂直：54.2°~19.9° 对角：122.3°~40.6° 光学变倍 4倍 | 个 | 8 |
| 14 |  |  | 内置GPU芯片，支持人车分类报警；支持联动跟踪支持23倍光学变倍，16倍数字变倍采用400万像素1/2.8英寸CMOS 传感器支持星光级超低照度，彩色：0.005Lux@F1.65 黑白：0.0005Lux@F1.65支持H.265编码，实现超低码流传输内置100米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径支持IP66防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护支持DC12V±10%宽电压输入 | 个 | 8 |
| 15 |  |  | 摄像机电源适配器：小耳朵 XED-2011S DV 12V2A | 个 | 16 |
| 16 |  |  | 摄像机支架： 由安装方根据现场实际情况进行调整定制 | 个 | 16 |
| 17 |  |  | 拾音范围：10平方米-70平方米 灵敏度：-34dB 信噪比：60dB ( 1米40 dB音源)30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa 全指向 | 个 | 16 |
| 18 |  |  | 平板壁挂式支架 | 个 | 8 |
| 19 |  | 广播 | 吸顶音箱（定阻） ：骑士 QAX2000/C05 额定功率：10W 灵敏度：92DB±3DB 输入：70V/100V 频率：100-13KHZ | 个 | 16 |
| 20 |  |  | 网络播放终端： ITC T-7705A 网络接口：标准RJ45输入 支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 3.4英寸LCD液晶显示屏，显示一目了然，具有红外遥控功能，操作方便快捷 | 台 | 8 |
| 21 |  | 无线AP | 天线类型专业双频天线：TP-LINK TL-AP1202C-PoE 最高传输速率1167Mbps 频率范围双频（2.4GHz，5GHz） 网络接口1个10/100/1000M RJ45端口 其它接口按钮：1个Reset按钮；1个FAT/FIT模式拨动开关 网络管理FIT AP模式：由TP-LINK 无线控制器(AC)统一管理 FAT AP模式：独立web页面管理 电源电压802.3af/at标准PoE供电 无线AP：电源功率12.18W 产品尺寸264×241×55mm 其它性能安装方式：吸顶/壁挂安装 无线功能：SSID广播：支持 SSID数量：8（2.4GHz）+8（5GHz），支持中文SSID 网络类型：访客网络、员工网络 | 个 | 8 |
| 22 |  | 55寸 教学一体机 | 屏体规格 ★1. 尺寸:≥55英寸,采用LED背光,液晶A规屏; 2.屏幕物理分辨率:≥1920*1080 3.满足全屏显示比例16:9; B.整机外观 1.整机外壳采用金属材质,抗撞抗划抗腐蚀; 2.表面无尖锐边缘或凸起,保证安全使用; 3.采用4mm厚度钢化防眩玻璃覆盖屏体; ☆4.交互平板表面钢化玻璃玻璃硬度不低于7H,可见光透射比≥89%,雾度范围2%-5%; ☆5.整机具备抗强光干扰性能，在100K LUX照度的光照下保证正常触控、书写. C.触控性能 1.触摸框采用前维护结构,实现正面免工具拆装维护; ☆2.双系统下支持10点同时触控，支持10笔书写,触摸分辨率:≥32768*32768; 3.具备书写保障措施:书写区域被手、书本遮挡以及某一条红外框失灵时,可正常书写、操作，不影响使用进程顺利进行； D.使用安全及设备保护 ☆1.提供屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能并可进行实际模拟演示; ☆2.提供硬件系统检测(支持无PC状况下使用):对系统内存、硬盘、红外框、内嵌电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示; ☆3. 一键PC系统还原物理按钮，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障； E.硬件系统 ★1.交互平板采用Windows和Android双系统架构并存设计方案； ★2.整机内嵌针脚数为80Pin(双面),符合 Intel®标准规范的插拔式电脑,支持Windows平台. F.硬件面板 ☆1.提供前置快捷按键实现硬件快速操作,数量不少于6个, 其中包含综合设置键，可一键呼出系统音量、屏幕亮度、显示比例、系统检测、单独听等功能进行快速设置； ☆2.为了便于用户使用，避免误操作，交互平板前置物理按键具备中文标识； G.硬件接口 1.交互平板前置面板提供至少1路HDMI高清输入接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)，满足高清信号源输入需求 2.交互平板前置面板具有不少于3路USB接口，至少1路USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，交互平板前置接口具备表述清晰的标识； 3.后侧 HDMI输入*1；touch*1 ；HDMI输出*1； USB2.0安卓*1 ；USB2.0双通道*1 ；USB3.0双通道*1；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 H.护眼 ☆交互平板需提供多样化护眼显示模式：智能护眼、护眼书写、护眼光控； I.节能 1.交互平板具有黑屏模式，可正常输出音频，并支持敲击唤醒； 2.提供设备的定时自动开关机功能. L.安卓应用 1.操作界面需具有清晰的中文标识; 2.主页提供计算器、计时器、日历等小工具; ☆3.至少支持两种方式提供本地白板、信号源实时内容快速预览、文件浏览、应用管理、综合设置等功能模块; ☆4.安卓系统下可对内置白板更换背景页面，可支持自定义; ☆5.安卓系统下提供多文件(Office Word/Excel/PPT、PDF、音视频、图片、白板文档等)等资源自动分类浏览,具备搜索、粘贴、复制、删除等文档操作功能; 6.整机接入外部信号源时，可自动识别并切换到该信号源通道，当该设备断开后自动切换至原信号源通道； ☆7.整机具备信号源通道自动记录功能; 8.安卓应用支持在线升级； 二、插拔式电脑模块主机： Intel（R）Core（TM）i5-8400处理器 2.80GHz 内存：4.00GB 系统：64位 win10专业版 磁盘：128GB SSD | 台 | 8 |
| 23 | 考试通道 | 视频摄像系统 | 传感器类型 1/2.8英寸CMOS 像素 200万 最大分辨率 1920×1080 ROM 128MB RAM 256MB 电子快门 1/1s～1/30000s 扫描方式 逐行扫描 最低照度 彩色：0.005Lux@F1.6 黑白：0.0005Lux@F1.6 0Lux（红外灯开启） 最大补光距离 30m（红外） 补光控制 倍率优先/手动/smartIR 补光灯数量 2颗（红外灯） 补光类型 红外 镜头焦距 2.8mm~11.2mm 镜头光圈 F1.6~F2.7 视场角 水平：102.5°~35.5° 垂直：54.2°~19.9° 对角：122.3°~40.6° 光学变倍 4倍 | 个 | 1 |
| 24 |  |  | 内置GPU芯片，支持人车分类报警；支持联动跟踪支持23倍光学变倍，16倍数字变倍采用400万像素1/2.8英寸CMOS 传感器支持星光级超低照度，彩色：0.005Lux@F1.65 黑白：0.0005Lux@F1.65支持H.265编码，实现超低码流传输内置100米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径支持IP66防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护支持DC12V±10%宽电压输入 | 个 | 1 |
| 25 |  |  | 摄像机电源适配器 DV 12V2A | 个 | 2 |
| 26 |  |  | 摄像机支架： 由安装方根据现场实际情况进行调整定制 | 个 | 2 |
| 27 |  |  | 拾音范围：10平方米-70平方米 灵敏度：-34dB 信噪比：60dB ( 1米40 dB音源)30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa 全指向 | 个 | 2 |
| 28 |  | 无线AP | 天线类型专业双频天线：TP-LINK TL-AP1202C-PoE 最高传输速率1167Mbps 频率范围双频（2.4GHz，5GHz） 网络接口1个10/100/1000M RJ45端口 其它接口按钮：1个Reset按钮；1个FAT/FIT模式拨动开关 网络管理FIT AP模式：由TP-LINK 无线控制器(AC)统一管理 FAT AP模式：独立web页面管理 电源电压802.3af/at标准PoE供电 无线AP：电源功率12.18W 产品尺寸264×241×55mm 其它性能安装方式：吸顶/壁挂安装 无线功能：SSID广播：支持 SSID数量：8（2.4GHz）+8（5GHz），支持中文SSID 网络类型：访客网络、员工网络 | 个 | 4 |
| 29 |  | 广播 | 吸顶音箱（定阻） 额定功率：10W 灵敏度：92DB±3DB 输入：70V/100V 频率：100-13KHZ | 个 | 4 |
| 30 |  |  | 网络播放终端： ITC TY-7705A 网络接口：标准RJ45输入 支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 3.4英寸LCD液晶显示屏，显示一目了然，具有红外遥控功能，操作方便快捷 | 台 | 2 |
| 31 | 中控室 | 广播 | 吸顶音箱（定阻） 额定功率：10W 灵敏度：92DB±3DB 输入：70V/100V 频率：100-13KHZ | 个 | 2 |
| 32 |  |  | 网络播放终端： ITC T-7705A 网络接口：标准RJ45输入 支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 3.4英寸LCD液晶显示屏，显示一目了然，具有红外遥控功能，操作方便快捷 | 台 | 1 |
| 33 |  |  | 智能寻呼站 ITC T-7702A 桌面式设计，自带7英寸800 x 480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏。显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态；人性化的人机操作界面。 自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端； 采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1s。 | 台 | 1 |
| 34 |  | 无线AP | 天线类型专业双频天线：TP-LINK TL-AP1202C-PoE 最高传输速率1167Mbps 频率范围双频（2.4GHz，5GHz） 网络接口1个10/100/1000M RJ45端口 其它接口按钮：1个Reset按钮；1个FAT/FIT模式拨动开关 网络管理FIT AP模式：由TP-LINK 无线控制器(AC)统一管理 FAT AP模式：独立web页面管理 电源电压802.3af/at标准PoE供电 无线AP：电源功率12.18W 产品尺寸264×241×55mm 其它性能安装方式：吸顶/壁挂安装 无线功能：SSID广播：支持 SSID数量：8（2.4GHz）+8（5GHz），支持中文SSID 网络类型：访客网络、员工网络 | 个 | 1 |
| 35 |  | 视频管理系统 | 符合要求的主机+不小于21.5英寸显示器 CORE_I5-9500 B360 8GB_DDR4_2666_UDIMM 1TB_HD_7200RPM_3.5_SATA3 GT730_2GB_D5_64B_HDMI独显 DOS_FOR_W10 15L_BK RAMBO USB前6后4 180W_85_ES OKR 三年有限保修三年上门 | 台 | 2 |
| 36 |  |  | 4K超高清安卓智能网络液晶电视 屏幕尺寸： 不小于65英寸 屏幕分辨率： 超高清4K（3840x2160） 对比度： 4000:01:00 屏幕比例：16:9 3D显示：不支持 媒体格式支持：H.265 HEVC、H.264 AVC/MVC、MPEG-4 ASP、WMV/VC-1 SP/MP/AP、AVS-P16(AVS+) / AVS-P2、MPEG-2 MP/HL、MPEG-1 MP/HL；*.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm and *.jpg 接口： HDMI*2，USB2.0*1，AV in*1，AV out*1，网口*1 | 台 | 2 |
| 37 |  |  | 配套的液晶电视通用支架，加厚 | 个 | 2 |
| 38 |  |  | HDMI线数字高清线（20米） | 条 | 2 |
| 39 | 核心机柜 | 核心设备承载 | 2U二路机架式服务器，配置1颗英特尔至强6130 16核2.1HZ ，1*32G ddr4内存（16个内存插槽），8*4T SATA 7.2K 3.5寸硬盘（8*3.5寸盘位），集成阵列卡支持RAID0.1.5，双口千兆网卡，导轨，无光驱，2*550W电源 | 台 | 1 |
| 40 |  |  | 广播主机参数： 15英寸LED液晶显示屏，内置五线工业加固触摸屏 主板：Intel NM10芯片组，X86架构 硬盘：128G SSD 固态硬盘 内存：DDR3 800MHZ 2G(因产品不断升级，容量会不断增加) 网卡：Realtek RTL8103EL，1000M CPU：Intel 双核两线程，1.8GHz 软件操作平台：Windows 2003server 尺寸：484x 300 x 310 mm 具有一路短路触发开机运行接口，用于定时驱动开机运行，实现无人值守功能 | 台 | 1 |
| 41 |  |  | 无线控制器 端口 ：5个10/100/1000M RJ45端口，1个Console端口 处理器 ：双核64位MIPS网络专用处理器，单核主频500MHz 内存 ：DDRII 256MB FLASH ：32MB 指示灯 每端口： Link/Act、1000M/100M 每设备： PWR、SYS 外形尺寸 ：440(w)x227(D)x44(H) mm 输入电源 ：100～240V AC,50/60Hz 无线设置：无线网络统一配置，DHCP服务器，自动信道调整 | 台 | 1 |
| 42 |  |  | POE 交换机: 24个10/100/1000M自适应RJ45端口和2个独立千兆SFP光纤模块扩展插槽 24个千兆RJ45端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电，单口至大供电功率达30W，供电总功率达375W 支持视频监控、VLAN隔离、标准交换三种工作模式 支持IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 所有端口均具备线速转发能力 | 台 | 1 |
| 43 |  |  | 交换机: 48口三层全千兆交换机 包转发率：105Mpps； 端口描述：48个10/100/1000Base-T以太网端口，2个千兆 SFP端口，2万兆SFP+口； 管理端口：1个Console口； 堆叠支持：可堆叠； QoS支持：支持QoS； VLAN支持：支持VLAN功能； 端口聚合：支持端口聚合功能； 双工传输：支持全双工； 支持静态路由协议。 | 台 | 2 |
| 44 |  |  | 处理器 工业级嵌入式微控制器 操作系统 嵌入式Linux实时操作系统 视频参数 压缩标准 视频压缩标准：H.265/H.264/MPEG4/MJPEG 音频压缩标准：G.711A、G.711U、PCM、G726 视频分辨率 12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P 录像管理 录像方式 手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 备份方式 U盘，eSATA方式，DVD刻录 I/O接口 视频输入 32路 视频输出 1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出 音频输入 1路，RCA支持IPC复合音频输入 音频输出 1路，RCA支持语音对讲输出 报警输入 16路 报警输出 16路 其它接口 8个内置SATA接口 1个外置eSATA接口 2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口 2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 1个RS-232/1个RS-485 其它参数 本地存储 支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录 安装方式 机架安装/台式安装 电力规格 电源电压 AC100-240V，50+2%Hz 电源功率 ＜18W（不含硬盘） | 台 | 1 |
| 45 |  |  | ST4000VX000,4T,5900RPM,3.5",SATA | 块 | 8 |
| 46 |  |  | 理线架 | 台 | 5 |
| 47 |  |  | PDU电源: 产品类型 八联 输出插座数量 8孔 其他规格 进线电线规格 1.0mm² 电源线 2米 | 台 | 2 |
| 48 |  |  | 服务器机柜:图腾 G3.6042 | 台 | 1 |
|  |  | 交互式一体机 | 1.全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2.整机安全性：整机屏幕采用钢化玻璃,采用227g，直径38mm钢球，在3m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，玻璃不破坏。 3.为保证在潮湿等环境中整机正常使用，玻璃雾度要求不低于5%-14%。 4.整机支持一键节能，在不关闭整机电源的情况下可一键关闭或开启屏幕背光，实现节电功能。 5.智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果。 6.黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，拉上推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。 7.整机支持实时显示屏温度实时监控，并可根据温度变化显示不同颜色进行提示，同时具有高温预警及断电保护等功能。 8.整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。 9.整机电视开关、电脑开关多键合一，操作便捷。 10. 整机具备至少3路前置双通道USB3.0接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。 11.支持智能多通道预览，可提供不低于4路信号源通道预览，便捷方式实现通道切换。 12.内置人性化悬浮触摸菜单，在屏幕任何位置，都可以通过悬浮菜单实现各个应用功能的随时调用。 13.支持工具菜单自定义，用户可将系统预装及用户安装的小工具，添加到系统逐页快捷栏中或悬浮菜单中，方便教师调用。提供专业机构出具的权威检测报告。 14. 为保证信号不遮挡，屏体正面前置2.4G和5G双频wifi和蓝牙信号发射器。 15.★支持高智能童锁功能，可按键、触摸菜单、USB秘钥等多种方式实现一体机的整机锁定与启用。 16.整机处于任意通道下，在屏幕上可快速调出触摸便捷菜单，实现十笔批注、手势擦除、截图、快捷白板、快捷小工具，方便老师组合使用。 17.※支持在任意通道下调取聚光灯、秒表、倒计时、倒计日等小工具。 18.设备支持录屏功能，在屏幕录制的情况下可以一键选择录制的开始、暂停和结束，且该三个按键均可设置为键盘快捷键；屏幕录制显示录制时长，方便老师对视频长短进行把握；可自定义屏幕录制储存路径； 19.屏幕尺寸86英寸A规屏，屏幕图像分辨率不低于3840*2160，显示性能满足FHD高清点对点要求。可视角度能保证第一排最边上学生可以正常观看。 20.输入端口:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45;输出端子:≥1路hdmi接口；≥1路耳机;内置无线网卡：支持802.11 b/g/n;图像制式：PAL;喇叭输出功率：15瓦x2。 21.采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写，书写方式：手指或笔触摸，触摸响应时间＜10毫秒，定位分辨率：32767*32767，USB红外触摸屏系统通讯端口。 22.触摸精准性：为保证触屏使用的准确性，95%以上的触摸区域不低于±2mm。 23.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。 24.触摸屏具有防光干扰功能，能在照度100K LUX（勒克司）环境下保持正常工作。 25保证触摸书写流畅度 26.触摸框免驱：支持Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 27.无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 28. 安卓主页面提供≥4个应用入口，任意入口可以根据教学场景进行自定义。 29.在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 30.无PC状态下，嵌入式互动白板支持十笔或以上书写及手势擦除，同时支持单点书写和多点书写的切换，满足老师的不同使用习惯。 31.防蓝光护眼：背光LED蓝光波长432nm以下蓝光减少80%以上，波长446nm以下蓝光减少60%以上。 32.智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，整机根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，在保护老师视力健康的同时保证显示效果。 33.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描产品提供的二维码进行在线客服问题保修。 34.具备多媒体课件包括Office、word、excel、PPT、PDF、音视频、图片、白板文档等的自动分类浏览，具备复制、粘贴、删除、发送、分享等文档操作功能。 | 台 | 1 |
| 49 | 施工 |  | 考站弱电线路铺设 材料：超六类网线，含塑料线管（以及辅料） | 一批次 | 1 |
| 50 |  |  | 考站强电线路铺设 材料：铺设超六类网线，含塑料线管等人工 | 一批次 | 1 |
| 51 |  |  | 考站系统硬件安装 材料：，摄像头，拾音器，吸顶音箱，广播终端，电源插排，无线路由器，（含辅料），机柜内的配套设备安装，以及硬件调试等 | 一批次 | 1 |
| 52 |  |  | 考站系统硬件调试 | 一批次 | 1 |
| 53 |  |  | 考站系统施工辅料 材料：电源插板，小五金件，线槽等，以及人工 | 一批次 | 1 |
| 54 |  |  | 机房建设 材料：硬件设备组装、跳线制作及其辅料 | 一批次 | 1 |

二、维保要求

1、应标产品保修期不得少于36个月，凡保修期内属本货物质量问题或正常使用中出现故障所引起的维修，全部费用均由中标方承担；

- 提供7*24小时电话技术支持服务。北京地区有固定维修点和常驻维修工程师，产品质保期内，供货商应保证接到采购人设备故障通知后应在1小时内响应，在24小时内派维修人员上门修理及时进行现场处理；如果供货商在收到通知48小时内未能提出故障解决方案，采购人可采取必要的补救措施，由此引发的风险和费用由供货商承担；

- 在工作时间、休息日及法定节假日进行紧急或非紧急维修工作，供货商不得另外收费。